ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛОМИНЦЕВСКОЕ

ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМИНЦЕВСКОЕ ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

04 апреля  2014 года                                                 № 73-1

О списании имущества, находящегося в собственности муниципального образования Ломинцевское Щекинского района

В соответствии со статьями 15; 51 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», положением «О муниципальной казне муниципального образования Ломинцевское Щекинского района», утвержденным решением Собрания депутатов муниципального образования Ломинцевское Щекинского района от 05.12.2006г. № 15-2 с изменениями от 22.10.2008г. № 15-1, положением «О порядке списания  имущества  муниципального образования и распоряжения списанным имуществом», утвержденным решением Собрания депутатов муниципального образования Ломинцевское Щекинского района от 01.02.2008 года №2-2, на основании Устава   муниципального образования Ломинцевское Щекинского района, Собрание депутатов муниципального образования Ломинцевское Щекинского района РЕШИЛО:

1.Разрешить администрации муниципального образования Ломинцевское Щекинского района произвести списание движимого имущества согласно приложения.

2.Контроль за выполнение настоящего решения возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Ломинцевское Щекинского района (Австриевская Е.В.) и постоянную комиссию Собрания  депутатов муниципального образования Ломинцевское Щекинского района по бюджету, финансам, экономике (Копылова А.С.).

3.Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава муниципального образования

Ломинцевское Щекинского района                                      Н.В.Тихонычева

Приложение

Сводный акт на списание имущества

| п/п | Наименование имущества | Балансовая стоимость | Остаточная стоимость | Местонахождение | Описание объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | насос К-20-30 | 5690,0 | 0 | п.Ломинцевский | сгорел электродвигатель, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 2. | насос К 20/30 дв.4 квт |  |  | п.Ломинцевский | сгорел электродвигатель, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 3. | насос СМ 100-65-250-4 | 16617,0 | 2345,4 | п.Ломинцевский | сгорел электродвигатель, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 4. | насос ЭЦВ 10-65-110 НРК | 13250,0 | 1766,84 | п.Ломинцевский | сгорел электродвигатель, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 5. | насос ЭЦВ 63/110 | 13650,0 | 0 | п.Ломинцевский | сгорел электродвигатель, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 6 | насос ЭЦВ 8-25-125 с дв. ПЭДВ 13-180 | 12250,0 | 6952,72 | п.Социалистический | сгорел электродвигатель, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 7. | насос ЭЦВ 8-40-120 | 13250,0 | 735,96 | д.Шевелевка | сгорел электродвигатель, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 8. | насос ЭЦВ 8-40-120 | 12042,0 | 1605.60 | п.Ломинцевский | сгорел электродвигатель, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 9 | насос ЭЦВ 8-25-100 |  |  | д.Шевелевка | сгорел электродвигатель, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 10. | насос К 290/30 | 39480,0 | 8231,25 | п.Ломинцевский | сгорел электродвигатель, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 11. | насос К 290/30 | 21875,0 | 1590,14 | п.Ломинцевский | лопнул корпус, сгорел электродвигатель, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 12. | насос СМ-100-65-250/4 с двиг. 7,5х1,5 КНС 2 | 13100,0 | 7797,7 | п.Ломинцевский | лопнул корпус, сгорел электродвигатель, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 13 | насос СМ-80-50-200/2 | 13200,0 | 0 | д.Шевелевка | лопнул корпус, сгорел электродвигатель, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 14 | насос ЭЦВ 63/110 | 13650,0 | 4777,5 | п.Ломинцевский | лопнул корпус, сгорел электродвигатель, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 15 | насос ЭЦВ 63/110 | 13650,0 | 4777,5 | п.Ломинцевский | лопнул корпус, сгорел электродвигатель, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 16 | насос ЭЦВ 8-40-125 кр | 14359,0 | 4783,2 | п.Ломинцевский | сгорела обмотка электродвигателя, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 17. | насос К65-50-160 |  |  | п.Социалистический | сгорела обмотка электродвигателя, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 18. | насос ЭЦВ 6-10-110 |  |  | д.Ломинцево | сгорела обмотка электродвигателя, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 19 | насос ЭЦВ 8-25-150 | 8520,0 | 8520,0 | д.Шевелевка | сгорела обмотка электродвигателя, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 20. | бак питательный | 13500,0 | 0 | п.Ломинцевский | проржавело днище, коррозия металла более 60%, дальнейшая эксплуатация нецелесообразна |
| 21. | бак питательный | 13500,0 | 0 | п.Ломинцевский | проржавели стенки и днище бака, коррозия металла более 60%, дальнейшая эксплуатация нецелесообразна |
| 22. | станок токарно-винтовой | 8925,0 | 0 | п.Ломинцевский | вышел из строя электродвигатель, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 23. | сварочный аппарат | 3510,0 | 0 | п.Ломинцевский | сгорела обмотка, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 24. | телефон абонент. |  |  | п.Ломинцевский | раскололся корпус, восстановлению не подлежит. дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 25. | манометр | 433,87 |  | п.Ломинцевский | дальнейшая эксплуатация невозможна, не прошел госпроверку |
| 26 | огнетушитель | 445,0 |  | п.Ломинцевский | коррозия, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 27 | элект. счетчик ТРИО 5(10)кл..т.1-арт скважина |  |  | д.Смирное | истек срок эксплуатации, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 28 | элект. счетчик ТРИО 5(10) кл.т 1- ВЭС |  |  | д.Шевелевка | истек срок эксплуатации, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 29 | элект. счетчик ТРИО 5(10) кл.т 1- ВЭС |  |  | п.Ломинцевский | истек срок эксплуатации, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 30 | элект. счетчик ТРИО 5(10) кл.т 1- скв |  |  | п.шахты 20 | истек срок эксплуатации, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 31 | элект. счетчик ТРИО 5(10) кл.т 1- КНС 2 |  |  | п.Ломинцевский | истек срок эксплуатации, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 32. | элект. счетчик «Мер- курий» 230 АМ-02 (10-100А380) КНС1 |  |  | п.Ломинцевский ул.Луговая | истек срок эксплуатации, дальнейшая эксплуатация нецелесообразна |
| 33. | счетчик электрический | 70,0 | 0 | п.Ломинцевский | истек срок эксплуатации |
| 34. | счетчик газовый | 250,0 | 0 | п.Ломинцевский | истек срок эксплуатации. дальнейшая эксплуатация нецелесообразна |
| 35. | счетчик водяной ВМХ-40 | 6080,0 | 0 | п.Ломинцевский | истек срок эксплуатации, дальнейшая эксплуатация нецелесообразна |
| 36. | эл.счетик ТРИО 5(10) кл.т.1-ВЗС |  |  | п.Ломинцевский | истек срок эксплуатации, дальнейшая эксплуатация нецелесообразна |
| 37. | эл.счетик ТРИО 5(10) кл.т.1-ВЗС |  |  | п.Социалистический | истек срок эксплуатации, дальнейшая эксплуатация нецелесообразна |
| 38. | счетчик ВМХ-50 |  |  | п.Ломинцевский | вышел из строя, не подлежит восстановлению, дальнейшая эксплуатация нецелесообразна |
| 39. | сигнализатор СОУ-1 | 11000,0 | 0 | п.Ломинцевский | истек срок эксплуатации |
| 40. | радиометр «Аргус-06» | 14759,32 | 6887,64 | п.Ломинцевский | истек срок эксплуатации, дальнейшая эксплуатация нецелесообразна |
| 41 | радиометр «Аргус-06» | 14759,32 | 6887,64 | д.Шевелевка | истек срок эксплуатации, дальнейшая эксплуатация нецелесообразна |
| 42. | гидромолот | 54500,0 | 13624,97 | п.Ломинцевский | нерабочее состояние, полностью изношен, не пригоден для дальнейшего использования |
| 43. | молот отбойный | 15974,58 | 0 | п.Ломинцевский | нерабочее состояние, полностью изношен, не пригоден для дальнейшего использования |
| 44. | сварочный агрегат | 30000,0 | 0 | п.Ломинцевский | нерабочее состояние, полностью изношен, не пригоден для дальнейшего использования |
| 45. | компрессор | 16810,1 | 6894,72 | п.Ломинцевский | нерабочее состояние, полностью изношен, не пригоден для дальнейшего использования |
| 46. | агрегат сварочный на раме АДД 4004 | 82315,0 | 23322,44 | п.Ломинцевский | нерабочее состояние, полностью изношен, не пригоден для дальнейшего использования |
| 47. | шасси к АДД 4004 (ППТ-20) | 24400,0 | 6913,19 | п.Ломинцевский | нерабочее состояние, полностью изношены,, не пригодны для дальнейшей эксплуатации |
| 48. | битумоварка | 17540,0 | 8769,95 | п.Ломинцевский | нерабочее состояние, полностью изношена, не пригодна для дальнейшей эксплуатации |
| 49. | битумоварка | 17540,0 | 8769,95 | п.Ломинцевский | нерабочее состояние, полностью изношена, не пригодна для дальнейшей эксплуатации |
| 50. | электростанция АД З БС | 20342,0 | 0 | п.Ломинцевский | нерабочее состояние, полностью изношен, не пригоден для дальнейшей эксплуатации |
| 51. | агрегат насосный АНС-60Д | 15762,71 | 15387,41 | п.Ломинцевский | нерабочее состояние, полностью изношен, не пригоден для дальнейшей эксплуатации |
| 52. | рукав кислородный |  | 0 | п.Ломинцевский | потрескался, непригоден для дальнейшего использования по целевому назначению |
| 53. | телефон |  | 0 | п.Ломинцевский | не пригоден для дальнейшего использования по целевому назначению |
| 54. | часы |  | 0 | п.Ломинцевский | нерабочее состояние, полностью изношены |
| 55. | станция управления Высота |  |  | п.шахты 20 | не пригодна для дальнейшего использования по целевому назначению |
| 56. | телефон НОКИА |  |  |  | вышли из строя динамики, не пригоден для дальнейшей эксплуатации |
| 57. | сигнализатор СГГ-6М-П10 | 13170,20 | 9219,2 | п.Ломинцевский | не пригоден для дальнейшего использования по целевому назначению |
| 58. | трансформатор ТДМ 160 |  |  | п.Ломинцевский | не пригоден для дальнейшей эксплуатации |
| 59. | верстак слесарный |  |  | п.Ломинцевский | не пригоден для дальнейшего использования |
| 60. | стулья 6 шт. | 2028,0 | 2028,0 | п.Ломинцевский | не пригодны для дальнейшей эксплуатации |
| 61. | точило |  | 0 | п.Ломинцевский | не пригодно для дальнейшей эксплуатации |

Утверждаю:

Глава администрации

муниципального образования

Ломинцевское Щекинского района

______________Н.В.Тихонычева

«_____» ________________ 2013г.

Сводный акт на списание имущества

| п/п | Наименование имущества | Балансовая стоимость | Остаточная стоимость | Местонахождение | Описание объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | насос К-20-30 | 5690,0 | 0 | п.Ломинцевский | сгорел электродвигатель, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 2. | насос К 20/30 дв.4 квт |  |  | п.Ломинцевский | сгорел электродвигатель, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 3. | насос СМ 100-65-250-4 | 16617,0 | 2345,4 | п.Ломинцевский | сгорел электродвигатель, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 4. | насос ЭЦВ 10-65-110 НРК | 13250,0 | 1766,84 | п.Ломинцевский | сгорел электродвигатель, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 5. | насос ЭЦВ 63/110 | 13650,0 | 0 | п.Ломинцевский | сгорел электродвигатель, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 6 | насос ЭЦВ 8-25-125 с дв. ПЭДВ 13-180 | 12250,0 | 6952,72 | п.Социалистический | сгорел электродвигатель, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 7. | насос ЭЦВ 8-40-120 | 13250,0 | 735,96 | д.Шевелевка | сгорел электродвигатель, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 8. | насос ЭЦВ 8-40-120 | 12042,0 | 1605.60 | п.Ломинцевский | сгорел электродвигатель, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 9 | насос ЭЦВ 8-25-100 |  |  | д.Шевелевка | сгорел электродвигатель, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 10. | насос К 290/30 | 39480,0 | 8231,25 | п.Ломинцевский | сгорел электродвигатель, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 11. | насос К 290/30 | 21875,0 | 1590,14 | п.Ломинцевский | лопнул корпус, сгорел электродвигатель, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 12. | насос СМ-100-65-250/4 с двиг. 7,5х1,5 КНС 2 | 13100,0 | 7797,7 | п.Ломинцевский | лопнул корпус, сгорел электродвигатель, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 13 | насос СМ-80-50-200/2 | 13200,0 | 0 | д.Шевелевка | лопнул корпус, сгорел электродвигатель, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 14 | насос ЭЦВ 63/110 | 13650,0 | 4777,5 | п.Ломинцевский | лопнул корпус, сгорел электродвигатель, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 15 | насос ЭЦВ 63/110 | 13650,0 | 4777,5 | п.Ломинцевский | лопнул корпус, сгорел электродвигатель, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 16 | насос ЭЦВ 8-40-125 кр | 14359,0 | 4783,2 | п.Ломинцевский | сгорела обмотка электродвигателя, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 17. | насос К65-50-160 |  |  | п.Социалистический | сгорела обмотка электродвигателя, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 18. | насос ЭЦВ 6-10-110 |  |  | с. Ломинцево | сгорела обмотка электродвигателя, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 19 | насос ЭЦВ 8-25-150 | 8520,0 | 8520,0 | д.Шевелевка | сгорела обмотка электродвигателя, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 20. | бак питательный | 13500,0 | 0 | п.Ломинцевский | проржавело днище, коррозия металла более 60%, дальнейшая эксплуатация нецелесообразна |
| 21. | бак питательный | 13500,0 | 0 | п.Ломинцевский | проржавели стенки и днище бака, коррозия металла более 60%, дальнейшая эксплуатация нецелесообразна |
| 22. | станок токарно-винтовой | 8925,0 | 0 | п.Ломинцевский | вышел из строя электродвигатель, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 23. | сварочный аппарат | 3510,0 | 0 | п.Ломинцевский | сгорела обмотка, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 24. | телефон абонент. |  |  | п.Ломинцевский | раскололся корпус, восстановлению не подлежит. дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 25. | манометр | 433,87 |  | п.Ломинцевский | дальнейшая эксплуатация невозможна, не прошел госпроверку |
| 26 | огнетушитель | 445,0 |  | п.Ломинцевский | коррозия, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 27 | элект. счетчик ТРИО 5(10)кл..т.1-арт скважина |  |  | д.Смирное | истек срок эксплуатации, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 28 | элект. счетчик ТРИО 5(10) кл.т 1- ВЭС |  |  | д.Шевелевка | истек срок эксплуатации, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 29 | элект. счетчик ТРИО 5(10) кл.т 1- ВЭС |  |  | п.Ломинцевский | истек срок эксплуатации, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 30 | элект. счетчик ТРИО 5(10) кл.т 1- скв |  |  | п.шахты 20 | истек срок эксплуатации, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 31 | элект. счетчик ТРИО 5(10) кл.т 1- КНС 2 |  |  | п.Ломинцевский | истек срок эксплуатации, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 32. | элект. счетчик «Мер- курий» 230 АМ-02 (10-100А380) КНС1 |  |  | п.Ломинцевский ул.Луговая | истек срок эксплуатации, дальнейшая эксплуатация нецелесообразна |
| 33. | счетчик электрический | 70,0 | 0 | п.Ломинцевский | истек срок эксплуатации |
| 34. | счетчик газовый | 250,0 | 0 | п.Ломинцевский | истек срок эксплуатации. дальнейшая эксплуатация нецелесообразна |
| 35. | счетчик водяной ВМХ-40 | 6080,0 | 0 | п.Ломинцевский | истек срок эксплуатации, дальнейшая эксплуатация нецелесообразна |
| 36. | эл.счетик ТРИО 5(10) кл.т.1-ВЗС |  |  | п.Ломинцевский | истек срок эксплуатации, дальнейшая эксплуатация нецелесообразна |
| 37. | эл.счетик ТРИО 5(10) кл.т.1-ВЗС |  |  | п.Социалистический | истек срок эксплуатации, дальнейшая эксплуатация нецелесообразна |
| 38. | счетчик ВМХ-50 |  |  | п.Ломинцевский | вышел из строя, не подлежит восстановлению, дальнейшая эксплуатация нецелесообразна |
| 39. | сигнализатор СОУ-1 | 11000,0 | 0 | п.Ломинцевский | истек срок эксплуатации |
| 40. | радиометр «Аргус-06» | 14759,32 | 6887,64 | п.Ломинцевский | истек срок эксплуатации, дальнейшая эксплуатация нецелесообразна |
| 41 | радиометр «Аргус-06» | 14759,32 | 6887,64 | д.Шевелевка | истек срок эксплуатации, дальнейшая эксплуатация нецелесообразна |
| 42. | гидромолот | 54500,0 | 13624,97 | п.Ломинцевский | нерабочее состояние, полностью изношен, не пригоден для дальнейшего использования |
| 43. | молот отбойный | 15974,58 | 0 | п.Ломинцевский | нерабочее состояние, полностью изношен, не пригоден для дальнейшего использования |
| 44. | сварочный агрегат | 30000,0 | 0 | п.Ломинцевский | нерабочее состояние, полностью изношен, не пригоден для дальнейшего использования |
| 45. | компрессор | 16810,1 | 6894,72 | п.Ломинцевский | нерабочее состояние, полностью изношен, не пригоден для дальнейшего использования |
| 46. | агрегат сварочный на раме АДД 4004 | 82315,0 | 23322,44 | п.Ломинцевский | нерабочее состояние, полностью изношен, не пригоден для дальнейшего использования |
| 47. | шасси к АДД 4004 (ППТ-20) | 24400,0 | 6913,19 | п.Ломинцевский | нерабочее состояние, полностью изношены,, не пригодны для дальнейшей эксплуатации |
| 48. | битумоварка | 17540,0 | 8769,95 | п.Ломинцевский | нерабочее состояние, полностью изношена, не пригодна для дальнейшей эксплуатации |
| 49. | битумоварка | 17540,0 | 8769,95 | п.Ломинцевский | нерабочее состояние, полностью изношена, не пригодна для дальнейшей эксплуатации |
| 50. | электростанция АД З БС | 20342,0 | 0 | п.Ломинцевский | нерабочее состояние, полностью изношен, не пригоден для дальнейшей эксплуатации |
| 51. | агрегат насосный АНС-60Д | 15762,71 | 15387,41 | п.Ломинцевский | нерабочее состояние, полностью изношен, не пригоден для дальнейшей эксплуатации |
| 52. | рукав кислородный |  | 0 | п.Ломинцевский | потрескался, непригоден для дальнейшего использования по целевому назначению |
| 53. | телефон |  | 0 | п.Ломинцевский | не пригоден для дальнейшего использования по целевому назначению |
| 54. | часы |  | 0 | п.Ломинцевский | нерабочее состояние, полностью изношены |
| 55. | станция управления Высота |  |  | п.шахты 20 | не пригодна для дальнейшего использования по целевому назначению |
| 56. | телефон НОКИА |  |  |  | вышли из строя динамики, не пригоден для дальнейшей эксплуатации |
| 57. | сигнализатор СГГ-6М-П10 | 13170,20 | 9219,2 | п.Ломинцевский | не пригоден для дальнейшего использования по целевому назначению |
| 58. | трансформатор ТДМ 160 |  |  | п.Ломинцевский | не пригоден для дальнейшей эксплуатации |
| 59. | верстак слесарный |  |  | п.Ломинцевский | не пригоден для дальнейшего использования |
| 60. | стулья 6 шт. | 2028,0 | 2028,0 | п.Ломинцевский | не пригодны для дальнейшей эксплуатации |
| 61. | точило |  | 0 | п.Ломинцевский | не пригодно для дальнейшей эксплуатации |

Председатель комиссии:                           _______________  Н.В.Тихонычева

Члены комиссии:                                       _______________  В.С.Толстова

_______________  В.А.Меркулова

_______________  А.С.Копылова

_______________  А.А.Михель

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О непригодности имущества, находящегося в казне муниципального образования Ломинцевское Щекинского района

Комиссия в составе:

председателя комиссии:  главы администрации муниципального образования Ломинцевское Щекинского района – Н.В.Тихонычевой.

Членов комиссии:  консультанта по бухгалтерскому учету и финансам – В.С.Толстовой, начальника   группы   по    имущественным   отношениям,   ГО и ЧС – В.А. Меркуловой, председателя постоянной комиссии Собрания  депутатов муниципального образования Ломинцевское Щекинского района по бюджету, финансам, экономике – А.С.Копыловой,  генерального директора ЗАО «Ломинцевское ЖЭУ» А.А.Михеля, пришла к заключению о непригодности имущества:

| п/п | Наименование имущества | Балансовая стоимость | Остаточная стоимость | Местонахождение | Описание объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | насос К-20-30 | 5690,0 | 0 | п.Ломинцевский | сгорел электродвигатель, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 2. | насос К 20/30 дв.4 квт |  |  | п.Ломинцевский | сгорел электродвигатель, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 3. | насос СМ 100-65-250-4 | 16617,0 | 2345,4 | п.Ломинцевский | сгорел электродвигатель, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 4. | насос ЭЦВ 10-65-110 НРК | 13250,0 | 1766,84 | п.Ломинцевский | сгорел электродвигатель, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 5. | насос ЭЦВ 63/110 | 13650,0 | 0 | п.Ломинцевский | сгорел электродвигатель, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 6 | насос ЭЦВ 8-25-125 с дв. ПЭДВ 13-180 | 12250,0 | 6952,72 | п.Социалистический | сгорел электродвигатель, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 7. | насос ЭЦВ 8-40-120 | 13250,0 | 735,96 | д.Шевелевка | сгорел электродвигатель, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 8. | насос ЭЦВ 8-40-120 | 12042,0 | 1605.60 | п.Ломинцевский | сгорел электродвигатель, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 9 | насос ЭЦВ 8-25-100 |  |  | д.Шевелевка | сгорел электродвигатель, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 10. | насос К 290/30 | 39480,0 | 8231,25 | п.Ломинцевский | сгорел электродвигатель, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 11. | насос К 290/30 | 21875,0 | 1590,14 | п.Ломинцевский | лопнул корпус, сгорел электродвигатель, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 12. | насос СМ-100-65-250/4 с двиг. 7,5х1,5 КНС 2 | 13100,0 | 7797,7 | п.Ломинцевский | лопнул корпус, сгорел электродвигатель, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 13 | насос СМ-80-50-200/2 | 13200,0 | 0 | д.Шевелевка | лопнул корпус, сгорел электродвигатель, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 14 | насос ЭЦВ 63/110 | 13650,0 | 4777,5 | п.Ломинцевский | лопнул корпус, сгорел электродвигатель, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 15 | насос ЭЦВ 63/110 | 13650,0 | 4777,5 | п.Ломинцевский | лопнул корпус, сгорел электродвигатель, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 16 | насос ЭЦВ 8-40-125 кр | 14359,0 | 4783,2 | п.Ломинцевский | сгорела обмотка электродвигателя, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 17. | насос К65-50-160 |  |  | п.Социалистический | сгорела обмотка электродвигателя, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 18. | насос ЭЦВ 6-10-110 |  |  | д.Ломинцево | сгорела обмотка электродвигателя, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 19 | насос ЭЦВ 8-25-150 | 8520,0 | 8520,0 | д.Шевелевка | сгорела обмотка электродвигателя, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 20. | бак питательный | 13500,0 | 0 | п.Ломинцевский | проржавело днище, коррозия металла более 60%, дальнейшая эксплуатация нецелесообразна |
| 21. | бак питательный | 13500,0 | 0 | п.Ломинцевский | проржавели стенки и днище бака, коррозия металла более 60%, дальнейшая эксплуатация нецелесообразна |
| 22. | станок токарно-винтовой | 8925,0 | 0 | п.Ломинцевский | вышел из строя электродвигатель, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 23. | сварочный аппарат | 3510,0 | 0 | п.Ломинцевский | сгорела обмотка, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 24. | телефон абонент. |  |  | п.Ломинцевский | раскололся корпус, восстановлению не подлежит. дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 25. | манометр | 433,87 |  | п.Ломинцевский | дальнейшая эксплуатация невозможна, не прошел госпроверку |
| 26 | огнетушитель | 445,0 |  | п.Ломинцевский | коррозия, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 27 | элект. счетчик ТРИО 5(10)кл..т.1-арт скважина |  |  | д.Смирное | истек срок эксплуатации, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 28 | элект. счетчик ТРИО 5(10) кл.т 1- ВЭС |  |  | д.Шевелевка | истек срок эксплуатации, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 29 | элект. счетчик ТРИО 5(10) кл.т 1- ВЭС |  |  | п.Ломинцевский | истек срок эксплуатации, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 30 | элект. счетчик ТРИО 5(10) кл.т 1- скв |  |  | п.шахты 20 | истек срок эксплуатации, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 31 | элект. счетчик ТРИО 5(10) кл.т 1- КНС 2 |  |  | п.Ломинцевский | истек срок эксплуатации, дальнейшая эксплуатация невозможна |
| 32. | элект. счетчик «Мер- курий» 230 АМ-02 (10-100А380) КНС1 |  |  | п.Ломинцевский ул.Луговая | истек срок эксплуатации, дальнейшая эксплуатация нецелесообразна |
| 33. | счетчик электрический | 70,0 | 0 | п.Ломинцевский | истек срок эксплуатации |
| 34. | счетчик газовый | 250,0 | 0 | п.Ломинцевский | истек срок эксплуатации. дальнейшая эксплуатация нецелесообразна |
| 35. | счетчик водяной ВМХ-40 | 6080,0 | 0 | п.Ломинцевский | истек срок эксплуатации, дальнейшая эксплуатация нецелесообразна |
| 36. | эл.счетик ТРИО 5(10) кл.т.1-ВЗС |  |  | п.Ломинцевский | истек срок эксплуатации, дальнейшая эксплуатация нецелесообразна |
| 37. | эл.счетик ТРИО 5(10) кл.т.1-ВЗС |  |  | п.Социалистический | истек срок эксплуатации, дальнейшая эксплуатация нецелесообразна |
| 38. | счетчик ВМХ-50 |  |  | п.Ломинцевский | вышел из строя, не подлежит восстановлению, дальнейшая эксплуатация нецелесообразна |
| 39. | сигнализатор СОУ-1 | 11000,0 | 0 | п.Ломинцевский | истек срок эксплуатации |
| 40. | радиометр «Аргус-06» | 14759,32 | 6887,64 | п.Ломинцевский | истек срок эксплуатации,дадьнейшая эксплуатация нецелесообразна |
| 41 | радиометр «Аргус-06» | 14759,32 | 6887,64 | д.Шевелевка | истек срок эксплуатации, дальнейшая эксплуатация нецелесообразна |
| 42. | гидромолот | 54500,0 | 13624,97 | п.Ломинцевский | нерабочее состояние, полностью изношен, не пригоден для дальнейшего использования |
| 43. | молот отбойный | 15974,58 | 0 | п.Ломинцевский | нерабочее состояние, полностью изношен, не пригоден для дальнейшего использования |
| 44. | сварочный агрегат | 30000,0 | 0 | п.Ломинцевский | нерабочее состояние, полностью изношен, не пригоден для дальнейшего использования |
| 45. | компрессор | 16810,1 | 6894,72 | п.Ломинцевский | нерабочее состояние, полностью изношен, не пригоден для дальнейшего использования |
| 46. | агрегат сварочный на раме АДД 4004 | 82315,0 | 23322,44 | п.Ломинцевский | нерабочее состояние, полностью изношен, не пригоден для дальнейшего использования |
| 47. | шасси к АДД 4004 (ППТ-20) | 24400,0 | 6913,19 | п.Ломинцевский | нерабочее состояние, полностью изношены,, не пригодны для дальнейшей эксплуатации |
| 48. | битумоварка | 17540,0 | 8769,95 | п.Ломинцевский | нерабочее состояние, полностью изношена, не пригодна для дальнейшей эксплуатации |
| 49. | битумоварка | 17540,0 | 8769,95 | п.Ломинцевский | нерабочее состояние, полностью изношена, не пригодна для дальнейшей эксплуатации |
| 50. | электростанция АД З БС | 20342,0 | 0 | п.Ломинцевский | нерабочее состояние, полностью изношен, не пригоден для дальнейшей эксплуатации |
| 51. | агрегат насосный АНС-60Д | 15762,71 | 15387,41 | п.Ломинцевский | нерабочее состояние, полностью изношен, не пригоден для дальнейшей эксплуатации |
| 52. | рукав кислородный |  | 0 | п.Ломинцевский | потрескался, непригоден для дальнейшего использования по целевому назначению |
| 53. | телефон |  | 0 | п.Ломинцевский | не пригоден для дальнейшего использования по целевому назначению |
| 54. | часы |  | 0 | п.Ломинцевский | нерабочее состояние, полностью изношены |
| 55. | станция управления Высота |  |  | п.шахты 20 | не пригодна для дальнейшего использования по целевому назначению |
| 56. | телефон НОКИА |  |  |  | вышли из строя динамики, не пригоден для дальнейшей эксплуатации |
| 57. | сигнализатор СГГ-6М-П10 | 13170,20 | 9219,2 | п.Ломинцевский | не пригоден для дальнейшего использования по целевому назначению |
| 58. | трансформатор ТДМ 160 |  |  | п.Ломинцевский | не пригоден для дальнейшей эксплуатации |
| 59. | верстак слесарный |  |  | п.Ломинцевский | не пригоден для дальнейшего использования |
| 60. | стулья 6 шт. | 2028,0 | 2028,0 | п.Ломинцевский | не пригодны для дальнейшей эксплуатации |
| 61. | точило |  | 0 | п.Ломинцевский | не пригодно для дальнейшей эксплуатации |

Председатель комиссии:                           _______________  Н.В.Тихонычева

Члены комиссии:                                       _______________  В.С.Толстова

_______________  В.А.Меркулова

_______________  А.С.Копылова

_______________  А.А.Михель

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМИНЦЕВСКОЕ ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА, НАХОДЯЩЕГОСЯ  В КАЗНЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМИНЦЕВСКОЕ ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА

Проект решения о списании движимого имущества: грузового фургона УАЗ 3741, год выпуска 1987, трактора ЛТЗ-60 АВ, год выпуска 1999 разработан в соответствии со статьями 15; 51 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», положением «О муниципальной казне муниципального образования Ломинцевское Щекинского района», утвержденным решением Собрания депутатов муниципального образования Ломинцевское Щекинского района от 05.12.2006г. № 15-2 с изменениями от 22.10.2008г. № 15-1, положением «О порядке списания  имущества  муниципального образования и распоряжения списанным имуществом», утвержденным решением Собрания депутатов муниципального образования Ломинцевское Щекинского района от 01.02.2008 года №2-2, на основании Устава   муниципального образования Ломинцевское Щекинского района, Собрание депутатов муниципального образования Ломинцевское Щекинского района.

Вышеуказанное имущество является собственностью муниципального образования Ломинцевское Щекинского района, находится в  казне  муниципального образования Ломинцевское Щекинского района.

Необходимость принятия данного решения возникла вследствие непригодности имущества в связи  с длительной эксплуатацией. Имущество не пригодно для дальнейшей эксплуатации, восстановлению не подлежит.

Ремонт и восстановление имущества признаны нецелесообразными в соответствии с заключением комиссии.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Имущество не пригодно для дальнейшей эксплуатации и подлежит сдаче в металлолом.

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗНАНИЮ УТРАТИВШИМИ СИЛУ, В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ РЕШЕНИЯ

Отмена ранее принятых решений не требуется.

Глава администрации

муниципального образования

Ломинцевское Щекинского района                                       Н.В.Тихонычева